Администрация Светлоярского муниципального района

Волгоградской области

УТВЕРЖДЕНО решением Светлоярской районной

Думы Волгоградской области    от  28.12.2017  № 61/308

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Разработал:

Главный архитектор                                                        В.И. Жуков

- 2017

Содержание

| I. Общие положения. | 3 |
| --- | --- |
| Перечень используемых сокращений. | 4 |
| II. Основная часть. | 5 |
| 1. Термины и определения. | 5 |
| 2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области | 8 |
| 3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области | 9 |
| 4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня | 10 |
| III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов Градостроительного проектирования | 35 |
| IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования. | 36 |
| Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области. | 36 |

  - Общие положения

- Местные нормативы градостроительного проектирования Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, нормативными правовыми актами, Светлоярского муниципального района Волгоградской области, Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 для Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

  - Местные нормативы градостроительного проектирования Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, благоустройства территории.

Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

- Местные нормативы градостроительного проектирования Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории поселения; планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

  - Местные нормативы градостроительного проектирования Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Волгоградской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Волгоградской области.

  - Местные нормативы градостроительного проектирования Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения);

  - правила  и  область  применения  расчетных  показателей,  содержащихся

- основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области применяются следующие сокращения:

|  | Сокращения слов и словосочетаний |  |
| --- | --- | --- |
| Сокращение |  | Слово/словосочетание |
| гг. |  | годы |
| ГП |  | Генеральный план |
| ГрК РФ |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| др. |  | другие |
| ЗК РФ |  | Земельный кодекс Российской Федерации |
| МНГП ____________ |  | Местные нормативы градостроительного |
| (наименование |  | проектирования __________________________________ |
| муниципального |  | (наименование муниципального района, городского |
| района, городского |  | округа или поселения) |
| округа или поселения) |  |  |
| ОМЗ |  | Объект местного значения |
| п. |  | пункт |
| ПЗЗ |  | Правила землепользования и застройки |
| пп. |  | подпункт |
| РНГП Волгоградской |  | Региональные нормативы градостроительного |
| области |  | проектирования Волгоградской области |
| ст. |  | статья |
| ст.ст. |  | статьи |
| ч. |  | часть |
|  |  | Сокращения единиц измерений |
| Обозначение |  | Наименование единицы измерения |
| га |  | гектар |
| кВ |  | киловольт |
| кв.м |  | квадратный метр |
| кв.м/тыс. человек |  | квадратных метров на тысячу человек |
| км |  | километр |
| км/час |  | километр в час |
| куб. м |  | кубический метр |
| м |  | метр |
| мин. |  | минуты |

| тыс. кв.м | тысяча квадратных метров |
| --- | --- |
| тыс. куб. м/сут. | тысяча кубических метров в сутки |
| тыс. т/год | тысяча тонн в год |
| тыс. человек | тысяча человек |
| чел. | человек |
| чел./га | человек на гектар |

      - Основная часть

    - Термины и определения

  - местных нормативах градостроительного проектирования Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные  сооружения  –  комплекс  зданий,  сооружений

- устройств для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

вокзал – здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров автомобильного транспорта. Вокзальный комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслуживанием пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) – предприятия, предназначенные для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначенный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная   документация   –   документы   территориального

планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи;

жилой район – территория, в границах которой размещены жилые кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического пользования (термин вводится для целей местных нормативов

градостроительного проектирования);

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений

- устройств для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

квартал – элемент планировочной структуры в границах красных линий. В границах жилого квартала могут выделяться земельные участки для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории квартала определяется с учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент  застройки  –  отношение  площади,  занятой  под  зданиями

- сооружениями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки –  отношение  площади  всех  этажей

зданий и сооружений к площади участка; линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы

электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Волгоградской области, муниципальных образований Волгоградской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области, муниципальных образований Волгоградской области;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами

| местного самоуправления | полномочий по вопросам местного значения |
| --- | --- |
| и в пределах переданных | государственных полномочий в соответствии |
| с федеральными законами, | законом Волгоградской области, уставами |

муниципальных образований Волгоградской области и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения;

объекты озеленения общего пользования – парки  культуры и отдыха,

детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады

жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция	–	электроустановка,	служащая	для	преобразования

- распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления

- вспомогательных сооружений;

| природный | газ – горючая | газообразная смесь | углеводородов |
| --- | --- | --- | --- |
| с преобладающим | содержанием метана, | предназначенная в | качестве сырья |

и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования; пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей

газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения

| муниципальных образований; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| сад – | озелененная территория общего |  | пользования в селитебной зоне |
| с возможным | насыщением | зрелищными, | спортивно-оздоровительными |

и игровыми сооружениями; сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого

преимущественно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

сквер	–	озелененная	территория	общего	пользования,	являющаяся

элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного

движения;

трансформаторная	подстанция	–	электрическая	подстанция,

предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

централизованная  система  водоотведения  (канализации)  –  комплекс

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, употребляются в значениях в соответствии с федеральным законодательством

- законодательством Волгоградской области.

  - Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области

Местные нормативы градостроительного проектирования Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Волгоградской области, Светлоярского муниципального района Волгоградской области определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области направлены на решение следующих основных задач:

- установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

- распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области как равнозначные);

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования Волгоградской области, Светлоярского муниципального района Волгоградской области;

- обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды; санитарно-гигиенических норм; охраны памятников истории и культуры;

интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;

пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Кировского сельского поселения

Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

В соответствии с ч.5 ст.29.2 ГрК РФ МНГП Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области включают в себя:

  - основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

  - правила  и  область  применения  расчетных  показателей,  содержащихся

- основной части местных нормативов градостроительного проектирования Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области;

| 3) материалы | по обоснованию расчетных показателей, | содержащихся |
| --- | --- | --- |
| в основной части | местных нормативов градостроительного | проектирования |

Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций

| № | Наименование вида | Тип расчетного | Вид | Наименование |  |  | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | ОМЗ | показателя | расчетного | расчетного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | показателя | показателя, единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электростанции, | Расчетные | Расчетный | Норматив | Количество |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 человек |
|  | подстанция 35 кВ, | показатели | показатель | потребления | комнат |  | человек |  | человека |  |  | человека |  | человека | и более |
|  | переключательные | минимально | минимально | коммунальных | При наличии электрической плиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пункты, | допустимого | допустимого | услуг по | 1 | комната | 173 |  | 107 |  |  | 83 |  | 68 | 59 |
|  | трансформаторные | уровня | уровня | электроснабжению, | 2 | комнаты | 204 |  | 127 |  |  | 98 |  | 80 | 70 |
|  | подстанции, линии | обеспеченности | мощности | кВт ч/чел./мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | комнаты | 224 |  | 139 |  |  | 107 |  | 87 | 76 |
|  | электропередачи |  | объекта | при количестве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | комнаты и более | 237 |  | 147 |  |  | 114 |  | 93 | 81 |
|  | 35 кВ, линии |  |  | проживающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | При наличии газовой плиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электропередачи |  |  | человек в квартире |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | комната | 123 |  | 76 |  |  | 59 |  | 48 | 42 |
|  | 10 кВ |  |  | (жилом доме) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | комнаты | 159 |  | 99 |  |  | 76 |  | 62 | 54 |
|  |  |  |  |  | 3 | комнаты | 180 |  | 112 |  |  | 86 |  | 70 | 61 |
|  |  |  |  |  | 4 | комнаты и более | 195 |  | 121 |  |  | 94 |  | 76 | 66 |
|  |  |  | Расчетный | Размер земельного | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | показатель | участка, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | минимально | отводимого для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | допустимой | понизительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | площади | подстанций 35 кВ и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | территории | переключательных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для | пунктов, кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | размещения | Размер земельного | Вид объекта |  |  |  |  |  | Размер земельного участка, кв.м |  |  |  |  |
|  |  |  | объекта | участка, | Мачтовые подстанции мощностью |  |  |  |  |  | не более 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отводимого для | от 25 до 250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | трансформаторных | Комплектные подстанции с одним |  |  |  |  |  | не более 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подстанций, | трансформатором мощностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | распределительных | от 25 до 630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и секционирующих | Комплектные подстанции с двумя |  |  |  |  |  | не более 80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пунктов, кв.м | трансформаторами мощностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | от 160 до 630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Подстанции с двумя |  | не более 150 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | трансформаторами закрытого типа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мощностью от 160 до 630 кВА |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Распределительные пункты |  | не более 250 |  |  |
|  |  |  |  |  | наружной установки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Распределительные пункты |  | не более 200 |  |  |
|  |  |  |  |  | закрытого типа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Секционирующие пункты |  | не более 80 |  |  |
|  |  | Расчетный показатель |  | - | устанавливаются в соответствии с региональными нормативами |  |  |  |  |
|  |  | максимально допустимого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уровня территориальной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | доступности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пункты | Расчетные | Расчетный | Удельные расходы | Вид потребления |  | Норматив |  | Норматив |
|  | редуцирования газа, | показатели | показатель | природного и |  |  | потребления |  | потребления |
|  | резервуарные | минимально | минимально | сжиженного газа |  |  | природного |  | сжиженного газа, |
|  | установки | допустимого | допустимого | для различных |  |  | газа, куб.м |  | кг в месяц |
|  | сжиженных | уровня | уровня | коммунальных |  |  | в месяц |  | на 1 человека |
|  | углеводородных | обеспеченности | мощности | нужд, куб.м в месяц |  |  | на 1 человека |  |  |
|  | газов, |  | объекта | на 1 человека для | Потребление газа на |  | 11,5 |  | 6,94 |
|  | газонаполнительные |  |  | природного газа, | пищеприготовление |  |  |  |  |
|  | станции, |  |  | кг в месяц | на приготовление пищи и |  | 33 |  | 10 |
|  | газопровод |  |  | на 1 человека для | приготовление горячей воды для |  |  |  |  |
|  | распределительный, |  |  | сжиженного газа | хозяйственных и санитарно- |  |  |  |  |
|  | газопроводы |  |  |  | гигиенических нужд (включая |  |  |  |  |
|  | попутного |  |  |  | стирку белья) в условиях |  |  |  |  |
|  | нефтяного газа |  |  |  | отсутствия централизованного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Потребление газа на |  | 7,8 |  | 3,4 |
|  |  |  |  |  | индивидуальное (поквартирное) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отопление жилых помещений |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (жилых домов, квартир, комнат) |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный | Размер земельного | от 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | показатель | участка для |  |  |  |  |  |
|  |  |  | минимально | размещения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | допустимой | пунктов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | площади | редуцирования газа, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | территории | кв.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для | Размер земельного | Производительность ГНС, тыс. т/год |  |  | Размер участка, га |  |

|  |  |  | размещения | участка для | 10 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объекта | размещения | 20 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | газонаполнительной | 40 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | станции, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер земельных | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | газонаполнительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и промежуточных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | складов баллонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | не более, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель |  | - | устанавливаются в соответствии с региональными нормативами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | максимально допустимого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уровня территориальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельные, | Расчетные | Расчетный | Удельные расходы | Отапливаемая площадь | Этажность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловые | показатели | показатель | тепла на отопление | дома, кв.м | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4, 5 |  |  |
|  | перекачивающие | минимально | минимально | жилых зданий, | 60 и менее | 140 |  | - | - |  |  | - |  |  |
|  | насосные станции, | допустимого | допустимого | кДж/(кв.м °С·сут) | 100 | 125 |  | 135 | - |  |  | - |  |  |
|  | центральные | уровня | уровня | общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 150 | 110 |  | 120 | 130 |  |  | - |  |  |
|  | тепловые пункты, | обеспеченности | мощности | здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 250 | 100 |  | 105 | 110 |  |  | 115 |  |  |
|  | теплопровод |  | объекта | по этажности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 400 | - |  | 90 | 95 |  |  | 100 |  |  |
|  | магистральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 600 | - |  | 80 | 85 |  |  | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000 и более | - |  | 70 | 75 |  |  | 80 |  |  |
|  |  |  | Расчетный | Размер земельного | Теплопроизводитель- | Размеры земельных участков, га, котельных, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | показатель | участка для | ность котельной, | работающих |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | минимально | отдельно стоящих | Гкал/ч (МВт) | на твердом |  |  |  |  | на газомазутном топливе |  |  |  |
|  |  |  | допустимой | котельных |  | топливе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | площади | в зависимости | до 5 | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |
|  |  |  | территории | от мощности, га | св. 5 до 10 (св. 6 до 12) | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | св. 10 до 50 (св. 12 | 2 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  | размещения |  | до 58) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель |  | - | устанавливаются в соответствии с региональными нормативами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | максимально допустимого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уровня территориальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водозаборы, | Расчетные | Расчетный | Показатель | Степень благоустройства районов жилой |  |  |  |  |  | Минимальная норма |  |  |  |

|  | станции | показатели | показатель | удельного | застройки |  | удельного хозяйственно- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водоподготовки | минимально | минимально | водопотребления, |  |  | питьевого водопотребления |
|  | (водопроводные | допустимого | допустимого | л/сут. на 1 чел. |  |  | на одного жителя |
|  | очистные | уровня | уровня |  |  |  | среднесуточная (за год), л/сут. |
|  | сооружения), | обеспеченности | мощности |  |  |  | на человека |
|  | насосные станции, |  | объекта |  | Застройка зданиями, оборудованными | 125 |  |
|  | резервуары, |  |  |  | внутренним водопроводом и канализацией, |  |  |
|  | водонапорные |  |  |  | без ванн |  |  |
|  | башни, |  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными | 160 |  |
|  | водопровод |  |  |  | внутренним водопроводом и канализацией, |  |  |
|  |  |  |  |  | с ванными и местными водонагревателями |  |  |
|  |  |  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными | 220 |  |
|  |  |  |  |  | внутренним водопроводом и канализацией, |  |  |
|  |  |  |  |  | с ванными и централизованным горячим |  |  |
|  |  |  |  |  | водоснабжением |  |  |
|  |  |  | Расчетный | Размер земельного | Производительность станций |  | Размер земельного участка, га |
|  |  |  | показатель | участка для | водоподготовки, тыс. куб. м/сут. |  |  |
|  |  |  | минимально | размещения | До 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  | допустимой | станций | Свыше 0,1 до 0,2 | 0,25 |  |
|  |  |  | площади | водоподготовки | Свыше 0,2 до 0,4 | 0,4 |  |
|  |  |  | территории | в зависимости от их |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 0,4 до 0,8 | 1 |  |
|  |  |  | для | производительности, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 0,8 до 12 | 2 |  |
|  |  |  | размещения | следует принимать |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 12 до 32 | 3 |  |
|  |  |  | объекта | по проекту, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 32 до 80 | 4 |  |
|  |  |  |  | но не более, га |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 80 до 125 | 6 |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 125 до 250 | 12 |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 250 до 400 | 18 |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 400 до 800 | 24 |  |
|  |  | Расчетный показатель |  | - | устанавливаются в соответствии с региональными нормативами |  |  |
|  |  | максимально допустимого |  |  |  |  |  |
|  |  | уровня территориальной |  |  |  |  |  |
|  |  | доступности |  |  |  |  |  |
| 5 | Очистные | Расчетные | Расчетный | Показатель | Степень благоустройства районов жилой |  | Минимальная норма |
|  | сооружения, | показатели | показатель | удельного | застройки |  | удельного водоотведения |
|  | канализационные | минимально | минимально | водоотведения, |  |  | на одного жителя |
|  | насосные станции, | допустимого | допустимого | л/сут. на 1 чел. |  |  | среднесуточная (за год), |
|  | канализация | уровня | уровня |  |  |  | л/сут. на человека |
|  | магистральная | обеспеченности | мощности |  | Застройка зданиями, оборудованными |  | 125 |

|  |  |  | объекта |  | внутренним водопроводом и канализацией, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | без ванн |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными |  | 160 |  |
|  |  |  |  |  | внутренним водопроводом и канализацией, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными |  | 230 |  |
|  |  |  |  |  | внутренним водопроводом и канализацией, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с ванными и централизованным горячим |  |  |  |
|  |  |  |  |  | водоснабжением |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный | Ориентировочные | Производительность | Размеры земельных участков, га |  |  |
|  |  |  | показатель | размеры земельного | канализационных | Очистных | Иловых | Биологи- |
|  |  |  | минимально | участка для | очистных сооружений, | сооружений | площадок | ческих |
|  |  |  | допустимой | размещения | тыс. куб. м/сут. |  |  | прудов |
|  |  |  | площади | канализационных |  |  |  | глубокой |
|  |  |  | территории | очистных |  |  |  | очистки |
|  |  |  | для | сооружений |  |  |  | сточных |
|  |  |  | размещения | в зависимости от их |  |  |  | вод |
|  |  |  | объекта | производительности, | до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
|  |  |  |  | га | свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  | свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
|  |  |  |  |  | свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
|  |  |  |  |  | свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  | свыше 175 до 280 | 18 | 55 | - |
|  |  |  |  |  | свыше | следует принимать по проектам, разработанным |  |  |
|  |  |  |  |  | 280 тыс. куб. м/сут. | при согласовании с Управлением |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Роспотребнадзора по Волгоградской области |  |  |
|  |  |  |  | Ориентировочные | Наименование объекта | Размер участка, м | Расстояние до жилых |  |
|  |  |  |  | размеры участков |  |  | и общественных зданий, м |  |
|  |  |  |  | для размещения | Очистные сооружения | В зависимости | в соответствии с таблицей |  |
|  |  |  |  | сооружений систем | поверхностных | от производитель- | 7.1.2 СанПиН |  |
|  |  |  |  | водоотведения | сточных вод | ности и типа | 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
|  |  |  |  | и расстояние от них |  | сооружения |  |  |
|  |  |  |  | до жилых | Внутриквартальная | 10x10 | 20 |  |
|  |  |  |  | и общественных | канализационная |  |  |  |
|  |  |  |  | зданий | насосная станция |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Эксплуатационные | 20x20 | не менее 15 |  |
|  |  |  |  |  | площадки вокруг шахт |  | (от оси коллекторов) |  |
|  |  |  |  |  | тоннельных |  |  |  |

|  |  |  |  |  | коллекторов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Размеры земельных | следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества |  |  |
|  |  |  |  | участков очистных | сточных вод, но не более 0,25 га |  |  |
|  |  |  |  | сооружений |  |  |  |
|  |  |  |  | локальных систем |  |  |  |
|  |  |  |  | канализации |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель |  | - | устанавливаются в соответствии с региональными нормативами |  |  |
|  |  | максимально допустимого |  |  |  |  |  |
|  |  | уровня территориальной |  |  |  |  |  |
|  |  | доступности |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м., не менее: от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15, до других подземных инженерных сетей – 5.

2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м., не менее: от водонесущих сетей – 5, неводонесущих – 2.

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог

| № | Наименование вида |  | Наименование расчетного показателя |  | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | ОМЗ |  | ОМЗ, единица измерения |  |  |  |
|  |  |  | В области автомобильных дорог местного значения |  |  |  |
| 1 | Автомобильные дороги |  | Категории и параметры улично-дорожной сети |  |  |  |
|  | местного значения |  | Классификация улиц и дорог населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а |  |  |  |
|  |  |  | также расшифровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице № 1 приложения № 1 |  |  |  |
|  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | для сельских населенных пунктов |  |
|  |  |  |  | ДПос |  | 60 |
|  |  |  |  | УГл |  | 40 |
|  |  |  |  | УЖо |  | 40 |
|  |  |  |  | УЖв |  | 30 |
|  |  |  |  | Пр |  | 20 |
|  |  |  |  | Прх |  | 20 |
|  |  |  | Ширина полосы движения, м |  | для сельских населенных пунктов |  |
|  |  |  |  | ДПос |  | 3,5 |
|  |  |  |  | УГл |  | 3,5 |
|  |  |  |  | УЖо |  | 3 |

16

|  |  |  | УЖв |  | 2,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пр |  | 2,75-3 |  |
|  |  |  | Прх |  | 4,5 |  |
|  |  |  | На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей |  |  |  |
|  |  |  | следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно |  |  |  |
|  |  |  | стоящим трансформаторным подстанциям ,газораспределительным пунктам |  |  |  |
|  |  |  | допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м |  |  |  |
|  |  |  | Вдоль проездов допускается устраивать места для временного складирования снега, |  |  |  |
|  |  |  | счищаемого с проездов, в виде полос с твердым покрытием шириной не менее 0,5 м |  |  |  |
|  |  |  | На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не |  |  |  |
|  |  |  | менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между |  |  |  |
|  |  |  | ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными |  |  |  |
|  |  |  | площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, |  |  |  |
|  |  |  | имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра |  |  |  |
|  |  | Число полос движения | для сельских населенных пунктов |  |  |  |
|  |  |  | ДПос |  | 2 |  |
|  |  |  | УГл |  | 2-3 |  |
|  |  |  | УЖо |  | 2 |  |
|  |  |  | УЖв |  | 2 |  |
|  |  |  | Пр |  | 1 |  |
|  |  |  | Прх |  | 1 |  |
|  |  | Ширина краевых полос между проезжей | дороги скоростного движения |  | 1 |  |
|  |  | частью и бортовым камнем | магистральные улицы непрерывного |  | 0,75 |  |
|  |  | (окаймляющими плитами или лотками) | движения |  |  |  |
|  |  | на магистральных улицах и дорогах, м | магистральные улицы районного |  | 0,5 |  |
|  |  |  | значения регулируемого движения |  |  |  |
|  |  |  | В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать |  |  |  |
|  |  |  | только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения |  |  |  |
|  |  |  | шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м |  |  |  |
|  |  | Радиус закругления проезжей части улиц | Категория улиц |  | Радиус закругления проезжей части, м |  |
|  |  | и дорог, м |  |  | при новом | в условиях реконструкции |
|  |  |  |  |  | строительстве |  |
|  |  |  | магистральные улицы и дороги |  | 10 | 8 |
|  |  |  | улицы местного значения |  | 8 | 6 |
|  |  |  | проезды |  | 8 | 5 |
|  |  | Ширина боковых проездов, м | при движении транспорта и | без устройства |  | не менее 7 |
|  |  |  | специальных полос для стоянки автомобилей |  |  |  |
|  |  |  | при движении транспорта и организации по местному |  |  | 7,5 |

17

|  |  |  |  |  |  | проезду | движения общественного пассажирского |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | транспорта в одном направлении |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние до примыканий пешеходно- |  |  |  | не менее | 50 от конца кривой радиуса |  | закругления |  | на ближайшем пересечении |
|  |  | транспортных улиц, улиц и дорог |  |  |  | и не менее 150 друг от друга |  |  |  |  |  |
|  |  | местного значения, проездов к другим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | магистральным | улицам | и | дорогам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулируемого движения, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние от края основной проезжей |  |  |  | не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | части магистральных дорог до линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулирования жилой застройки, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояния от края основной проезжей |  |  |  | в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | части магистральных дорог до объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | культурного наследия и их территорий, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние от края основной проезжей |  |  |  | не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать |  |  |  |  |  |
|  |  | части улиц, местных или боковых |  |  |  | на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для |  |  |  |  |  |
|  |  | проездов до линии застройки, м |  |  |  | проезда пожарных машин |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние до | въездов | и | выездов | от границы пересечений улиц, дорог |  |  | и проездов |  | не менее 35 |
|  |  | на территории | кварталов | и | иных | местного значения (от стоп-линии) |  |  |  |  |  |
|  |  | прилегающих территорий, м |  |  |  | от остановочного пункта общественного |  |  | транспорта |  | не менее 30 |
|  |  |  |  |  |  | при отсутствии островка безопасности |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от остановочного пункта общественного |  |  | транспорта |  | не менее 20 |
|  |  |  |  |  |  | при поднятом над уровнем проезжей части островком |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | безопасности |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальное | расстояние |  | между | на магистральных дорогах регулируемого движения |  |  |  |  | 300 м в одном уровне |
|  |  | пешеходными переходами, м |  |  |  | в пределах застроенной территории |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на магистральных дорогах скоростного движения |  |  |  |  | 800 м в двух уровнях |
|  |  |  |  |  |  | на магистральных дорогах непрерывного движения |  |  |  |  | 400 м в двух уровнях |
|  |  | Категории и параметры автомобильных дорог общей сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  |  |  | категория IА |  |  | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | категория IБ |  |  | 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | категория IВ |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | категория II |  |  | 120 |  |  |

18

|  |  |  | категория III |  |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | категория IV |  |  | 80 |
|  |  |  | категория V |  |  | 60 |
|  |  | Число полос движения | категория IА |  |  | 4; 6; 8* |
|  |  |  | категория IБ |  |  | 4; 6; 8* |
|  |  |  | категория IВ |  |  | 4; 6; 8* |
|  |  |  | категория II |  |  | 2; 4 |
|  |  |  | категория III |  |  | 2 |
|  |  |  | категория IV |  |  | 2 |
|  |  |  | категория V |  |  | 1 |
|  |  |  | *Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости |  |  |  |
|  |  |  | от интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. – 4 полосы; свыше 40000 |  |  |  |
|  |  |  | до 80000 ед./сут. – 6 полос; свыше 80000 ед./сут. – 8 полос |  |  |  |
|  |  | Ширина полосы движения, м | категория IА |  |  | 3,75 |
|  |  |  | категория IБ |  |  | 3,75 |
|  |  |  | категория IВ |  |  | 3,75/3,5 |
|  |  |  | категория II |  |  | 3,75/3,5 |
|  |  |  | категория III |  |  | 3 |
|  |  |  | категория IV |  |  | 3 |
|  |  |  | категория V |  |  | 4,5 |
|  |  | Ширина центральной разделительной | категория IА |  |  | 6 |
|  |  | полосы**, м | категория IБ |  |  | 5 |
|  |  |  | категория IВ |  |  | 5 |
|  |  |  | **Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может |  |  |  |
|  |  |  | потребоваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают |  |  |  |
|  |  |  | равной: не менее 13,5 м – для дорог категории IA, не менее 12,5 м – для дорог |  |  |  |
|  |  |  | категории IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км для |  |  |  |
|  |  |  | организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных |  |  |  |
|  |  |  | машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом |  |  |  |
|  |  |  | состава транспортного | потока и | радиуса поворота автомобиля или, если |  |
|  |  |  | не производится расчет, | величиной | 30 м. В периоды, когда они не используются, |  |
|  |  |  | их следует закрывать специальными съемными ограждающими устройствами |  |  |  |
|  |  | Ширина обочины, м | категория IА |  |  | 3,75 |
|  |  |  | категория IБ |  |  | 3,75 |
|  |  |  | категория IВ |  |  | 3,75 |
|  |  |  | категория II |  |  | 3,75/2,5 |
|  |  |  | категория III |  |  | 2,5 |
|  |  |  | категория IV |  |  | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  | категория V |  |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименьший радиус кривых в плане, м |  |  |  |  | категория IА |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | категория IБ |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | категория IВ |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | категория II |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | категория III |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | категория IV |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | категория V |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | Наибольший продольный уклон, °/00 |  |  |  |  | категория IА |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | категория IБ |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | категория IВ |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | категория II |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | категория III |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | категория IV |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | категория V*** |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***На участках | дорог | категории | V |  | с | уклонами | более | 60°/00 | в | местах |
|  |  |  |  |  |  |  | с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | автомобиля, но не более |  | 1 км. Ширину |  |  |  | земляного | полотна | и проезжей |  | части |
|  |  |  |  |  |  |  | на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а |  |  |  |  |  |  |  | наименьшую |  | длину |
|  |  |  |  |  |  |  | разъезда – 30 м. | Переход | от однополосной проезжей части к двухполосной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | осуществляют на протяжении 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая площадь полосы отвода под |  |  |  |  | категория IА |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | автомобильную дорогу, га/км |  |  |  |  | категория IБ |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | категория IВ |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | категория II |  |  |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | категория III |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | категория IV |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | категория V |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимально |  |  | допустимая |  | улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспеченность подъездами до границы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимальные радиусы кривых в плане |  |  |  |  | на дорогах I-II категорий |  | – 1000, | на |  | дорогах III категории |  |  | – 600, | на дорогах |  |
|  |  | для | размещения |  | остановок | на | IV-V категорий – 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автомобильных дорогах категории, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимальная |  | длина | остановочной |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | площадки, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Минимально |  | допустимые | радиусы | на автомобильных дорогах I-II категорий – 1000, на автомобильных дорогах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кривых в плане для размещения |  |  |  | III категории – 600, на автомобильных дорогах IV-V категорий – 400 |  |
|  |  | остановок, м |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимальное |  | расстояние | между | для автомобильных дорог I-III категорий – 3 |  |
|  |  | остановочными пунктами, км |  |  |  |  |  |
|  |  | Общественный пассажирский транспорт |  |  |  |  |  |
|  |  | Норма наполнения подвижного состава |  |  |  | 4 |  |
|  |  | общественного |  | пассажирского |  |  |  |
|  |  | транспорта на расчетный срок, чел/кв.м |  |  |  |  |  |
|  |  | свободной площади пола пассажирского |  |  |  |  |  |
|  |  | салона |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  |  |  | 40 |  |
|  |  | Плотность | сетилиний |  | наземного | 1,5 |  |
|  |  | общественного |  | пассажирского |  |  |  |
|  |  | транспорта, км/кв.км |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальное |  | расстояние | между | в пределах населенных пунктов | 600 |
|  |  | остановочными |  | пунктами на линиях |  | в зоне индивидуальной застройки | 800 |
|  |  | общественного |  | пассажирского |  |  |  |
|  |  | транспорта, м |  |  |  |  |  |
|  |  | Размещение | остановочных |  | площадок | за перекрестками | не менее 25 м до стоп-линии |
|  |  | автобусов |  |  |  | перед перекрестками | не менее 40 м до стоп-линии |
|  |  |  |  |  |  | за наземными пешеходными переходами | не менее 5 м |
|  |  | Длина остановочной площадки, м |  |  |  | 20 м на один автобус, но не более 60 м |  |
|  |  | Ширина | остановочной |  | площадки | равна ширине основных полос проезжей части |  |
|  |  | в заездном кармане, м |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина |  | отстойно-разворотной |  | не менее 30 |  |
|  |  | площадки, м |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние от отстойно-разворотной |  |  |  | не менее 50 |  |
|  |  | площадки до жилой застройки, м |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь | земельных участков для |  |  | 100 машин | 2,3 |
|  |  | размещения |  | автобусных | парков | 200 машин | 3,5 |
|  |  | (гаражей) в зависимости от вместимости |  |  |  | 300 машин | 4,5 |
|  |  | сооружений, га |  |  |  | 500 машин | 6,5 |
|  |  | Расчетный показатель максимально |  |  |  | устанавливаются в соответствии с региональными нормативами |  |
|  |  | допустимого уровня территориальной |  |  |  |  |  |
|  |  | доступности |  |  |  |  |  |
| 2 | Автостанции | Вместимость автостанции, пассажир |  |  |  | при расчетном суточном отправлении | 10 |
|  |  |  |  |  |  | от 100 до 200 |  |

|  |  |  | при расчетном суточном отправлении | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от 200 до 400 |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении | 40 |
|  |  |  | от 400 до 600 |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении | 65 |
|  |  |  | от 600 до 1000 |  |
|  |  | Количество постов (посадки/высадки) | при расчетном суточном отправлении | 2 (1/1) |
|  |  |  | от 100 до 200 |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении | 3 (2/1) |
|  |  |  | от 200 до 400 |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении | 3 (2/1) |
|  |  |  | от 400 до 600 |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении | 5 (3/2) |
|  |  |  | от 600 до 1000 |  |
|  |  | Размер земельного участка на один пост | 0,13 |  |
|  |  | посадки-высадки пассажиров (без учета |  |  |
|  |  | привокзальной площади), га |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально | устанавливаются в соответствии с региональными нормативами |  |
|  |  | допустимого уровня территориальной |  |  |
|  |  | доступности |  |  |
| 3 | Автозаправочные | Уровень обеспеченности, колонка | 1 на 1200 автомобилей |  |
|  | станции | Размер земельного участка, га | на 2 колонки | 0,1 |
|  |  |  | на 5 колонок | 0,2 |
|  |  |  | на 7 колонок | 0,3 |
|  |  |  | на 9 колонок | 0,35 |
|  |  |  | на 11 колонок | 0,4 |
|  |  | Расчетный показатель максимально | устанавливаются в соответствии с региональными нормативами |  |
|  |  | допустимого уровня территориальной |  |  |
|  |  | доступности |  |  |
| 4 | Автогазозаправочные | Доля от общего количества | не менее 15 |  |
|  | станции | автозаправочных станций, % |  |  |
|  |  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки | 0,1 |
|  |  |  | на 5 колонок | 0,2 |
|  |  |  | на 7 колонок | 0,3 |
|  |  |  | на 9 колонок | 0,35 |
|  |  |  | на 11 колонок | 0,4 |
|  |  | Расчетный показатель максимально | устанавливаются в соответствии с региональными нормативами |  |
|  |  | допустимого уровня территориальной |  |  |

|  |  | доступности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Автокемпинги, мотели | Максимальное | расстояние | между | на автомобильных дорогах категории IА, | 250 |
|  |  | объектами, км |  |  | IБ |  |
|  |  |  |  |  | на автомобильных дорогах категории IВ, | 500 |
|  |  |  |  |  | II, III, IV, V |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально |  |  | устанавливаются в соответствии с региональными нормативами |  |
|  |  | допустимого уровня территориальной |  |  |  |  |
|  |  | доступности |  |  |  |  |

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

| № | Наименование |  |  | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вида ОМЗ | Тип расчетного | Вид расчетного показателя |  | Наименование | Значение расчетного показателя |
|  |  | показателя |  |  | расчетного |  |
|  |  |  |  |  | показателя, единица |  |
|  |  |  |  |  | измерения |  |
| 1 | Физкультурно- | Расчетные | Расчетный показатель |  | Уровень | 350 на 1 тыс. человек |
|  | спортивные залы | показатели | минимально допустимого |  | обеспеченности, кв.м |  |
|  |  | минимально | уровня мощности объекта |  | площади пола |  |
|  |  | допустимого уровня | Расчетный показатель |  | Размер земельного | 500 |
|  |  | обеспеченности | минимально допустимой |  | участка, кв.м. |  |
|  |  |  | площади территории |  |  |  |
|  |  |  | для размещения объекта |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого |  |  | Транспортная | 60 |
|  |  | уровня территориальной доступности |  |  | доступность, минут |  |
| 2 | Плавательные | Расчетные | Расчетный показатель |  | Уровень | 75 на 1 тыс. человек |
|  | бассейны | показатели | минимально допустимого |  | обеспеченности, кв.м |  |
|  |  | минимально | уровня мощности объекта |  | зеркала воды |  |
|  |  | допустимого уровня | Расчетный показатель |  | Размер земельного | 500 |
|  |  | обеспеченности | минимально допустимой |  | участка, кв.м. |  |
|  |  |  | площади территории для |  |  |  |
|  |  |  | размещения объекта |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого |  |  | Транспортная | 60 |
|  |  | уровня территориальной доступности |  |  | доступность, минут |  |
| 3 | Плоскостные | Расчетные | Расчетный показатель |  | Уровень | 1950 на 1 тыс. человек |
|  | сооружения | показатели | минимально допустимого |  | обеспеченности, кв.м |  |
|  |  | минимально | уровня мощности объекта |  |  |  |
|  |  | допустимого уровня | Расчетный показатель |  | Размер земельного | 500 |
|  |  | обеспеченности | минимально допустимой |  | участка, кв.м. |  |
|  |  |  | площади территории для |  |  |  |
|  |  |  | размещения объекта |  |  |  |

|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого | Транспортная | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уровня территориальной доступности | доступность, минут |  |

Примечания:

- Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении Волгоградской области, муниципального района, поселений.

- Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

- Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

- В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м.

- Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%.

- Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.

- Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.

- Доступность физкультурно-спортивных сооружений сельского значения не должна превышать 30 мин.

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и

промышленных отходов

| № | Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
| 1 | Полигоны бытовых | Размер земельного участка предприятия и сооружения | предприятия по промышленной переработке | 0,05 |
|  | и промышленных отходов, | по транспортировке, обезвреживанию и переработке | бытовых отходов |  |
|  | объекты по транспортировке, | бытовых отходов, га/1 тыс. тонн твердых бытовых | склады свежего компоста | 0,04 |
|  | обезвреживанию и | отходов в год | полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и | 0,02 |
|  | переработке бытовых отходов |  | захоронению токсичных промышленных отходов) |  |
|  |  |  | поля компостирования | 0,5-1 |
|  |  |  | поля ассенизации | 2-4 |
|  |  |  | сливные станции | 0,02 |
|  |  |  | мусороперегрузочные станции | 0,04 |
|  |  |  | поля складирования и захоронения обезвреженных | 0,3 |
|  |  |  | осадков (по сухому веществу) |  |
|  |  |  | мусоросжигательные и мусороперерабатывающие |  |
|  |  |  | объекты мощностью, тыс. т в год: |  |

|  |  |  | до 40 | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | свыше 40 | 0,05 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого | 60 |  |
|  |  | уровня территориальной доступности, минут |  |  |
| 2 | Предприятия по переработке | Плотность застройки предприятия, % | 30 |  |
|  | промышленных отходов | Расчетный показатель максимально допустимого | 60 |  |
|  |  | уровня территориальной доступности, минут |  |  |
| 3 | Предприятия по | Минимальные расстояния, м | до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных | 1000 |
|  | обезвреживанию токсичных |  | зон, зон отдыха, территорий санаториев, домов |  |
|  | промышленных отходов |  | отдыха, садоводческих товариществ, дачных |  |
|  | мощностью 100 тыс. т и более |  | и садово-огородных участков, спортивных |  |
|  | отходов в год |  | сооружений, детских площадок, образовательных |  |
|  | Предприятия по |  | и детских организаций, лечебно-профилактических | 500 |
|  | обезвреживанию токсичных |  | и оздоровительных организаций |  |
|  | промышленных отходов |  |  |  |
|  | мощностью менее 100 тыс. т |  |  |  |
|  | отходов в год |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого | 60 |  |
|  |  | уровня территориальной доступности, минут |  |  |
| 4 | Участки захоронения | Размер земельного участка, кв.м | 10000 |  |
|  | токсичных промышленных | Мощность, тыс. тонн | определяется количеством токсичных отходов, которое может |  |
|  | отходов |  | быть принято на полигон в течение одного года |  |
|  |  | Минимальные расстояния, м | до населенных пунктов и открытых водоемов, | 3000 |
|  |  |  | а также до объектов, используемых в культурно- |  |
|  |  |  | оздоровительных целях |  |
|  |  |  | до сельскохозяйственных угодий, автомобильных | 200 |
|  |  |  | и железных дорог общей сети |  |
|  |  |  | до границ леса и лесопосадок, не предназначенных | 50 |
|  |  |  | для использования в рекреационных целях |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого | не нормируется |  |
|  |  | уровня территориальной доступности |  |  |
| 5 | Скотомогильники | Размер земельного участка, кв.м | 1000 |  |
|  | (биотермические ямы) | Минимальные расстояния от скотомогильника | до жилых, общественных зданий, | 1000 |
|  |  | (биотермической ямы), м | животноводческих ферм (комплексов) |  |
|  |  |  | до автомобильных, железных дорог | 300 |
|  |  |  | до скотопрогонов и пастбищ | 200 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого | 60 |  |
|  |  | уровня территориальной доступности, минут |  |  |

| 6 | Установки термической | Минимальные расстояния, м | до жилых, общественных зданий, | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | утилизации биологических |  | животноводческих ферм (комплексов) |  |
|  | отходов | Расчетный показатель максимально допустимого | 60 |  |
|  |  | уровня территориальной доступности, минут |  |  |

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях,

связанных с решением вопросов местного значения

| № | Наименование вида | Тип расчетного показателя | Вид расчетного показателя | Наименование | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | объекта местного |  |  | расчетного показателя, |  |
|  | значения |  |  | ед. измерения |  |
| 1 | Территории | Расчетный показатель | Расчетный показатель | Суммарная площадь | Для крупных и больших поселений – 16; |
|  | рекреационного | минимально допустимого | минимально допустимой | озелененных | для средних поселений – 13; |
|  | назначения | уровня обеспеченности | площади территории для | территорий общего | для малых поселений – 8 |
|  |  |  | размещения объекта | пользования, |  |
|  |  |  |  | кв.м на 1 человека* |  |
|  |  |  |  | Размеры земельного | парки – 3; |
|  |  |  |  | участка, га | сады – 1; |
|  |  |  |  |  | скверы – 0,5; |
|  |  |  |  |  | озелененные территории – менее 0,5 |
|  |  |  |  | Ширина бульвара, м | Ширина бульвара с одной продольной |
|  |  |  |  |  | пешеходной аллеей |
|  |  |  |  |  | по оси улиц – 18; |
|  |  |  |  |  | с одной стороны улицы между проезжей частью |
|  |  |  |  |  | и застройкой – 10 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня |  | Пешеходная | Для парков– не более 20; |
|  |  | территориальной доступности |  | доступность, мин. | Для садов, скверов и бульваров не более 10 |
|  |  |  |  | Транспортная | Для многофункциональных парков – не более 20 |
|  |  |  |  | доступность, мин. | на общественном транспорте (без учета времени |
|  |  |  |  |  | ожидания транспорта); |
|  |  |  |  |  | Для ландшафтных парков, лесопарков – |
|  |  |  |  |  | не более 20 на транспорте (без учета времени |
|  |  |  |  |  | ожидания транспорта) |

*Примечание: в сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%

| 2 | Места погребения | Расчетный показатель | Расчетный показатель | Размер земельного | Кладбища смешанного и традиционного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого | минимально допустимой | участка, | захоронения – 0,24. |  |
|  |  | уровня обеспеченности | площади территории для | га на 1 тыс. чел. | Кладбища для погребения после кремации – |  |
|  |  |  | размещения объекта |  | 0,02 |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня |  | - | не нормируется(в пределах транспортной доступности) |  |
|  |  | территориальной доступности |  |  |  |  |
| 3 | Особо охраняемые | Расчетный показатель | - | - | не нормируется(в пределах транспортной доступности) |  |
|  | природные | минимально допустимого |  |  |  |  |
|  | территории | уровня обеспеченности |  |  |  |  |
|  | местного значения | Расчетный показатель максимально допустимого уровня |  | - | не нормируется(в пределах транспортной доступности) |  |
|  |  | территориальной доступности |  |  |  |  |
| 4 | Объекты | Расчетный показатель | - | - | не нормируется(в пределах транспортной доступности) |  |
|  | культурного | минимально допустимого |  |  |  |  |
|  | наследия местного | уровня обеспеченности |  |  |  |  |
|  | значения | Расчетный показатель максимально допустимого уровня |  | - | не нормируется(в пределах транспортной доступности) |  |
|  |  | территориальной доступности |  |  |  |  |
| 5 | Объекты | Расчетный показатель | Расчетный показатель | Коэффициент | 0,8 |  |
|  | производственного | минимально допустимого | минимально допустимого | застройки |  |  |
|  | назначения | уровня обеспеченности | уровня интенсивности | промышленной зоны |  |  |
|  |  |  | использования территории | Коэффициент | 2,4 |  |
|  |  |  | для размещения данного | плотности застройки |  |  |
|  |  |  | вида объектов | промышленной зоны |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | - | не нормируется(в пределах транспортной доступности) |  |
| 6 | Объекты пищевой | Расчетный показатель | Расчетный показатель | Минимальная | По производству | 40 |
|  | промышленности и | минимально допустимого | минимально допустимого | плотность застройки | молока |  |
|  | сельского хозяйства | уровня обеспеченности | уровня интенсивности | земельных участков, % | По доращиванию | 35 |
|  |  |  | использования территории |  | и откорму крупного |  |
|  |  |  | для размещения данного |  | рогатого скота |  |
|  |  |  | вида объектов |  | По откорму свиней | 35 |
|  |  |  |  |  | (с законченным |  |
|  |  |  |  |  | производственным |  |
|  |  |  |  |  | циклом) |  |
|  |  |  |  |  | Птицеводческие | 27 |
|  |  |  |  |  | яичного направления |  |
|  |  |  |  |  | Птицеводческие | 25 |
|  |  |  |  |  | мясного направления |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня |  | - | Автомобильным транспортом |  |

|  |  | территориальной доступности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Объекты туризма | Расчетный показатель | Расчетный показатель | Уровень | 6 |  |
|  | и рекреации | минимально допустимого | минимально допустимого | обеспеченности |  |  |
|  |  | уровня обеспеченности | уровня интенсивности | гостиницами, |  |  |
|  |  |  | использования территории | мест на 1000 чел. |  |  |
|  |  |  | для размещения данного |  |  |  |
|  |  |  | вида объектов |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня |  | - | Автомобильным транспортом |  |
|  |  | территориальной доступности |  |  |  |  |
|  |  | В области жилищного строительства на территории поселения |  |  |  |  |
| 8 | Жилой квартал | Расчетные показатели | Расчетный показатель | Средняя жилищная | 24 |  |
|  |  | минимально допустимого | минимально допустимого | обеспеченность, |  |  |
|  |  | уровня обеспеченности | уровня мощности объекта | кв.м/чел. |  |  |
|  |  |  |  | Средняя жилищная | высококомфортное | от 40 |
|  |  |  |  | обеспеченность | комфортное | от 30 до 40 |
|  |  |  |  | для многоквартирных | массовое | от 24 до 30 |
|  |  |  |  | жилых домов, кв.м |  |  |
|  |  |  |  | площади жилых |  |  |
|  |  |  |  | помещений |  |  |
|  |  |  |  | на человека в |  |  |
|  |  |  |  | зависимости от уровня |  |  |
|  |  |  |  | комфортности жилья |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель | Плотность населения | тип застройки | расчетная плотность |
|  |  |  | максимальной плотности | в границах квартала, |  | населения, чел./га |
|  |  |  | объекта | чел./га | блокированная | 250 |
|  |  |  |  |  | малоэтажная | 250 |
|  |  |  |  |  | застройка |  |
|  |  |  |  |  | среднеэтажная | 420 |
|  |  |  |  |  | застройка |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня |  | - | не нормируется(в пределах транспортной доступности) |  |
|  |  | территориальной доступности |  |  |  |  |

Примечания:

- Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв.м/чел. в многоквартирной жилой застройке.

- В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10 % при наличии соответствующего обоснования.

- Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.

- Отводимый  под  строительство  жилого  здания  земельный  участок  должен  обеспечивать  возможность  организации  придомовой  территории  с  четким

функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений

| 9 | Площадки общего | Расчетные показатели | Расчетный показатель | Уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пользования | минимально допустимого | минимально допустимого | обеспеченности, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | различного | уровня обеспеченности | уровня обеспеченности | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | функционального |  | количеством объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | назначения |  | Расчетный показатель | Удельный размер | Для квартир |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | минимально допустимой | площадок общего | площадью менее |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | площади территории | пользования | 40 кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в границах земельного | различного | Для квартир |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | участка для размещения | назначения, машино- | площадью более |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | объекта | место/квартира | 40 кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Примечание: обеспеченность местами для |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | хранения автомобилей принимается в границах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | земельного участка для жилых домов не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50% от расчетного количества. Остальные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | парковочные |  | места |  | допускается |  |  | размещать |  |
|  |  |  |  |  | в других | местах |  | с пешеходной |  |  | доступностью |  |  |
|  |  |  |  |  | не более | 150 м |  | с | учетом |  | фактической |  |  |
|  |  |  |  |  | и планируемой обеспеченности |  |  |  |  |  | местами |  | для |
|  |  |  |  |  | хранения |  | автомобилей |  |  | всех |  | объектов |  |
|  |  |  |  |  | микрорайона |  |  | (квартала). |  |  | В | случае |  |
|  |  |  |  |  | проектирования и строительства жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | со встроенными, встроенно-пристроенными, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подземными |  | автостоянками |  |  | не | менее |  | 15% |
|  |  |  |  |  | от расчетных |  | 50%, размещаемых |  |  |  |  | в границах |  |
|  |  |  |  |  | земельного |  |  | участка |  |  | автостоянок, |  |  |
|  |  |  |  |  | предусматриваются открытыми на придомовой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | территории. Гостевые автостоянки жилых |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | домов не должны превышать 20% от количества |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | открытых |  | автостоянок, |  |  | предусмотренных |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельный размер | озеленение |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | площадок общего | площадки для |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пользования | выгула собак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | различного | площадки для игр |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | назначения, кв.м/чел | детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | площадки для |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отдыха взрослого |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | физкультурно- | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | спортивные |  |
|  |  |  |  |  |  |  | площадки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и сооружения |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хозяйственные | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  | площадки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (контейнерные) |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня |  |  |  | - | не нормируется(в пределах транспортной доступности) |  |
|  |  | территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный | показатель | минимально | допустимого | - | Назначение | расстояние, не менее, м |
|  |  | расстояния | от окон жилых и общественных зданий |  |  |  | площадки |  |
|  |  | до площадок общего пользования различного назначения |  |  |  |  | площадки для | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  | выгула собак |  |
|  |  |  |  |  |  |  | площадки для игр | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | детей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | площадки для | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | отдыха взрослого |  |
|  |  |  |  |  |  |  | населения |  |
|  |  |  |  |  |  |  | физкультурно- | 10-40 |
|  |  |  |  |  |  |  | спортивные |  |
|  |  |  |  |  |  |  | площадки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и сооружения |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (в зависимости |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от шумовых |  |
|  |  |  |  |  |  |  | характеристик) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хозяйственные | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | площадки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (контейнерные) |  |

Примечания:

- Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв.м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.

- При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.

- Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.

- Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом

Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820

| 10 | Зона | Расчетные | Расчетный показатель |  | Уровень обеспеченности, место |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | индивидуальной | показатели | минимально допустимого |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилой | минимально | уровня мощности объекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | застройки | допустимого | Расчетный показатель |  | Расчетная плотность населения | Размер земельного | Плотность населения, чел./га |  |  |  |
|  |  | уровня | плотности объекта |  | жилой зоны, чел./га | участка для | при среднем размере семьи, |  |  |  |
|  |  | обеспеченнос |  |  |  | индивидуальной | чел. |  |  |  |
|  |  | ти |  |  |  | застройки, кв.м: | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
|  |  |  |  |  |  | 5000 | 5 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 4500 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | 4000 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 3500 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | 3000 | 9 | 10 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | 2500 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  |  |  |  |  |  | 2000 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|  |  |  |  |  |  | 1500 | 14 | 17 | 19 | 21 |
|  |  |  |  |  |  | 1200 | 18 | 21 | 24 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | 1000 | 20 | 23 | 27 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 23 | 27 | 31 | 35 |
|  |  |  |  |  |  | 600 | 27 | 32 | 36 | 41 |
|  |  |  |  |  |  | 400 | 38 | 44 | 50 | 56 |
|  |  |  |  |  |  | 300 | 50 | 58 | 67 | 75 |
|  |  | Расчетный | показатель | максимально | - | не нормируется(в пределах транспортной доступности) |  |  |  |  |
|  |  | допустимого | уровня | территориальной |  |  |  |  |  |  |
|  |  | доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов)

В области фармацевтики

| 11 | Аптеки | Расчетные | Расчетный показатель | Уровень обеспеченности, объект | 1 на 1 тыс. человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатели | минимально допустимого |  |  |
|  |  | минимально | уровня мощности объекта |  |  |
|  |  | допустимого | Расчетный показатель | Размер земельного участка | рекомендуется размещать в составе помещений |
|  |  | уровня | минимально допустимой |  | общественных комплексов, а также в специально |
|  |  | обеспеченнос | площади территории для |  | приспособленном помещении жилого или |
|  |  | ти | размещения объекта |  | общественного здания |
|  |  | Расчетный показатель максимально |  | Пешеходная доступность, м | в пределах населенного пункта |
|  |  | допустимого уровня территориальной |  | Транспортная доступность, минут | 60 |

доступности

Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Волгоградской области, муниципальных районов, сельских поселений, а также объектов иного значения

В области культуры

| 12 | Помещения для | Расчетные | Расчетный показатель |  | Уровень обеспеченности, кв.м площади пола | 50 на 1 тыс. населения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | культурно- | показатели | минимально допустимого |  |  |  |  |  |  |  |
|  | досуговой | минимально | уровня мощности объекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деятельности | допустимого | Расчетный показатель |  | Размер земельного участка | 500 |  |  |  |  |
|  |  | уровня | минимально допустимой |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспечен- | площади территории для |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ности | размещения объекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный | показатель | максимально | Пешеходная доступность, м | 2000 |  |  |  |  |
|  |  | допустимого | уровня | территориальной |  |  |  |  |  |  |
|  |  | доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кинотеатры | Расчетные | Расчетный показатель |  | Уровень обеспеченности, объект | 1 |  |  |  |  |
|  |  | показатели | минимально допустимого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | минимально | уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | допустимого | количеством объектов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уровня | Расчетный показатель |  | Размер земельного участка, кв.м | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | обеспечен- | минимально допустимой |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ности | площади территории для |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | размещения объекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный | показатель | максимально | Транспортная доступность, минут | 60 |  | в пределах транспортной |  |  |
|  |  | допустимого | уровня | территориальной |  |  |  | доступности |  |  |
|  |  | доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- Целесообразно размещать на территории муниципального района универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости мог исполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.).

- Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек

  - области физической культуры и спорта

| 14 | Помещения для | Расчетные | Расчетный показатель |  | Уровень обеспеченности, | 70 на 1 тыс. человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | физкультурных | показатели | минимально допустимого |  | кв.м общей площади |  |  |
|  | занятий | минимально | уровня мощности объекта |  |  |  |  |
|  | и тренировок | допустимого | Расчетный показатель |  | Размер земельного участка | в составе помещений спортивных комплексов, |  |
|  |  | уровня | минимально допустимой |  |  | а также в специально приспособленном помещении |  |
|  |  | обеспечен- | площади территории для |  |  | жилого или общественного здания |  |
|  |  | ности | размещения объекта |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный | показатель | максимально | Пешеходная доступность, м | 2000 |  |

|  |  | допустимого | уровня | территориальной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: общая площадь территорий, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В области транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Сооружения | Расчетные | Расчетный показатель |  | Уровень обеспеченности гаражами | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | и устройства для | показатели | минимально допустимого |  | и открытыми стоянками для |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хранения | минимально | уровня обеспеченности |  | постоянного хранения легковых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и обслуживания | допустимого | количеством объектов |  | автомобилей, % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортных | уровня |  |  | Уровень обеспеченности стоянками | Не менее чем для 70% расчетного парка |  |  |  |  |  |  |
|  | средств | обеспечен- |  |  | для временного хранения легковых | индивидуальных легковых автомобилей, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ности |  |  | автомобилей, % | жилые районы |  |  | 35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | промышленные |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | и коммунально-складские |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | зоны (районы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | специализированные |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | центры |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | зоны массового |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кратковременного |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | отдыха |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Примечание: в кварталах многоэтажной застройки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | следует предусматривать парковки открытого типа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | из расчета не менее чем для 10% расчетного парка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | для временного хранения индивидуальных легковых |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | автомобилей, принадлежащих жителям данного |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный | показатель | максимально | Пешеходная доступность гаражей | при новом строительстве |  |  | 800 |  |  |  |
|  |  | допустимого | уровня | территориальной | и стоянок для постоянного хранения | в районах реконструкции |  |  | 1500 |  |  |  |
|  |  | доступности |  |  | автомобилей, м | или с неблагоприятной |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | гидрогеологической |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | обстановкой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пешеходная доступность стоянок | до входов в жилые дома |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | временного хранения легковых | до пассажирских |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | автомобилей | помещений вокзалов, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | входов в места крупных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | учреждений торговли |  |
|  |  |  |  | и общественного питания |  |
|  |  |  |  | до прочих учреждений | 250 |
|  |  |  |  | и предприятий |  |
|  |  |  |  | обслуживания населения |  |
|  |  |  |  | и административных |  |
|  |  |  |  | зданий |  |
|  |  |  |  | до входов в парки, | 400 |
|  |  |  |  | на выставки и стадионы |  |

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений (ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области подлежат применению:

органами государственной власти Волгоградской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии застроенных территорий соответствующего муниципального

| образования; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| разработчиками | градостроительной |  | документации, | заказчиками |
| градостроительной документации и |  | иными | заинтересованными лицами |  |
| при оценке качества | градостроительной | документации в плане |  | соответствия |

ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Волгоградской области, установленных РНГП Волгоградской области. В случае внесения изменений в РНГП Волгоградской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Волгоградской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных МНГП Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, применению подлежат расчетные показатели РНГП Волгоградской области с учетом требований федерального законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной

доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные МНГП Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Волгоградской области, установленных РНГП Волгоградской области.

В случае внесения изменений в РНГП Волгоградской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Волгоградской области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных МНГП Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, применению подлежат расчетные показатели РНГП Волгоградской области с учетом требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся

в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области установлены в соответствии с действующими федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, на основании параметров и условий социально-экономического развития поселения, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития поселения, условий осуществления градостроительной деятельности на территории поселения в части формирования объектов местного значения.

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации; Градостроительный кодекс Российской Федерации;

| Земельный кодекс Российской Федерации; |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лесной кодекс Российской Федерации; |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный | закон | от 06.10.2003 | № 131-ФЗ | «Об | общих | принципах |
| организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный | закон | от 06.10.1999 | № 184-ФЗ | «Об | общих | принципах |

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного

воздуха»; Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской

Федерации»; Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

| Федеральный | закон |  | от 07.12.2011 | № 416-ФЗ |  | «О | водоснабжении и |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водоотведении»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный | закон | от 28.12.2013 |  | № 442-ФЗ «Об основах |  |  |  | социального |
| обслуживания граждан в Российской Федерации»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гражданам, имеющим детей»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный | закон | от 22.07.2008 |  | № 123-ФЗ |  | «Технический регламент |  |  |
| о требованиях пожарной безопасности»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный | закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных |  |  |  |  |  |  |  |
| службах и статусе спасателей»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федерации»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный | закон | от 24.06.1998 |  | № 89-ФЗ «Об отходах |  |  |  | производства |
| и потребления»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный | закон |  | от 30.03.1999 |  | № 52-ФЗ |  | «О | санитарно- |

эпидемиологическом благополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (О Социальных нормативах и нормах);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах),

относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения); постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860

«О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации

| «Социальная поддержка граждан»; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| приказ | Министерства | регионального | развития Российской Федерации |
| от 27.12.2011 | № 613«Об | утверждении | Методическихрекомендаций |

по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные	правила	сбора,	утилизации	и	уничтожения

| биологических отходов; |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приказ | Министерства | транспорта | Российской | Федерации | от 06.08.2008 |
| № 126 «Об | утверждении | Норм отвода | земельных | участков, | необходимых |

для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

Нормативные правовые акты Волгоградской области

Градостроительный Кодекс Волгоградской области от 24.11.2008 г. № 1786-

ОД

Закон Волгоградской области от 16.06.2000 г. №413-ОД «О создании судебных участков мировых судей в Волгоградской области».

Закон Волгоградской области №140-ОД от 6 ноября 2014 г. «О социальном обслуживании населения Волгоградской области».

Закон Волгоградской области от 17.07.2003 № 855-ОД «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Волгоградской области»;

постановление администрации Волгоградской области от 14.09.2009 № 337-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Волгоградской области»;

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП

2.07.01-89*;

| СП 145.13330.2012. |  |  | Свод | правил. | Дома-интернаты. |  |  | Правила |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проектирования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП 35-106-2003. |  |  | Расчет и размещение учреждений социального |  |  |  |  |  |  |
| обслуживания пожилых людей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП 62.13330.2011. |  |  | Свод правил. Газораспределительные системы. |  |  |  |  |  |  |
| Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП 50.13330.2012. |  |  | Свод | правил. | Тепловая | защита |  | зданий. |  |
| Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| редакция СНиП 21-02-99*; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП 34.13330.2012. |  |  | Свод | правил. | Автомобильные |  |  | дороги. |  |
| Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП 39.13330.2012. |  |  | Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. |  |  |  |  |  |  |
| Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП 131.13330.2012. |  |  | Свод | правил. | Строительная |  | климатология. |  |  |
| Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП 31-115-2006. |  |  | Открытые | плоскостныефизкультурно-спортивные |  |  |  |  |  |
| сооружения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СП 31-113-2004. Бассейны для плавания; СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;

СП 59.13330.2012.  Свод  правил.  Доступность  зданий  и  сооружений  для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001; СП 35-101-2001.   Проектирование   зданий   и   сооружений   с   учетом

доступности для маломобильных групп населения. Общие положения; СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными

инвалидам; СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений

для инвалидов и других маломобильных посетителей; СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные

маломобильным посетителям; СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные.

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

Рекомендации	по	проектированию	улиц	и	дорог	городов	и	сельских

поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*);

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;

СНиП 2.01.51-90.	Инженерно-технические	мероприятия	гражданской

обороны;

СНиП 2.06.15-85.	Инженерная	защита	территории	от	затопления

и подтопления;

СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

| СанПиН 2.4.1.3049-13 | «Санитарно-эпидемиологические |  | требования |
| --- | --- | --- | --- |
| к устройству, содержанию и | организации режима | работы | дошкольных |
| образовательных организаций»; |  |  |  |
| СанПиН 2.4.2.2821-10 | «Санитарно-эпидемиологические |  | требования |
| к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; |  |  |  |
| СанПиН 2.1.3.2630-10 | «Санитарно-эпидемиологические |  | требования |
| к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; |  |  |  |
| СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные |  | зоны и | санитарная |

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества

| атмосферного воздуха населенных мест»; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 | «Гигиенические | требования | к | размещению |
| и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»; |  |  |  |  |
| СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. | «Гигиенические | требования | к | размещению |

и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»; СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию

полигонов для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных документов в строительстве (РДС)

РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

46

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к таблице расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местных

нормативов градостроительного проектирования Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1. Классификация улиц и дорог. Основное назначение

| Категория улиц и дорог сельского |  | Основное назначение |
| --- | --- | --- |
|  | поселения |  |
| Поселковая дорога (ДПос) |  | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети |
| Главная улица (УГл) |  | Связь жилых территорий с общественным центром |
| Улица | Основная (УЖо) | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением |
| в жилой | Второстепенная (переулок) (УЖв) | Связь между основными жилыми улицами |
| застройке |  |  |
|  | Проезд (Пр) | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон (Прх) |  | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам |